Автоматика
Автоматика
Лекция 7: Технические средства автоматики

---
В предыдущей лекции
- Понятие качества и его связь с устойчивостью системы
- Виды качества
- Критерии оценки качества система автоматического регулирования
- Оценка качества переходного процесса
- Оценка точности системы
- Методы повышения качества

---
О чем эта лекция?
- Из каких технических элементов состоят системы автоматики
- Что такое технические средства получения информации и какую роль они играют в системах автоматики
- Какие узлы могут принимать решения, а какие — исполнять команды
- Какие электромагнитные устройства в системах автоматики бывают, и почему реле — самое популярное

---
Схема устройства автоматики

---
Технические средства получения информации
- К устройствам получения информации относят: датчики, измерительные и нормирующие преобразователи и кодеры.
- АЦП/ЦАП часто вместе с указанными элементами составляют единый прибор.
- Датчики: подразделяются также на аналоговые, бинарные дискретные и цифровые датчики, выдающие последовательность импульсов или двоичное слово в некотором коде.

---
Измерительные преобразователи
Датчики:
- Аналоговые — выдающие непрерывный аналоговый сигнал в установленном диапазоне
- Бинарные дискретные — выдающие два состояния: 0 или 5В или другие.
- Цифровые датчики — выдающие информацию в кодированном виде на шину

---
Нормализация сигнала
- Для преобразования естественного выходного сигнала в унифицированный сигнал в ГСП используются нормирующие преобразователи
- Нормированный сигнал: 0-5 мА или 0-10 В

---
Датчики [1]
- Коэффициент преобразования или коэффициент передачи - отношение выходной величины Y к к входной величине X
  Статический: Динамический:
- Порог чувствительности - минимальная величина на входе, которая вызывает изменение выходной величины
- Линейность. Характеристики датчика на рабочем участке должны быть близки к линейным
- Дрейф - смещение характеристики при изменении внешних условий
- Диапазон измерений – область значений измеряемого сигнала, для которого нормированы измеряемые погрешности
k_ст = Y over X
k_ст = dY over dX

---
Датчики [2]

---
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

---
Решающие узлы
- Устройство, которое принимает решение, может быть выполнено в различных физических реализациях: реле, рычаг, компаратор, микроконтроллер
- Оно может выполнять различные виды операций, включая математические
- Вместе с датчиком решающий узел формирует систему управления параметром объекта управления

---
Исполнительные элементы [1]
- Исполнительный элемент (ИЭ), исполнительный механизм (ИМ) - устройство, обеспечивающее непосредственную реализацию управления с помощью физического воздействия на объект управления, например изменение положения потенциометра, механическое воздействие на клапан и т. д.
- Многообразие ОУ и САУ приводит к тому, что в них используются разные ИМ. Так, к ИЭ, в ряде случаев, можно отнести электромагнитные реле, магнитные пускатели, контакторы, электромагнитные муфты, электродвигатели постоянного и переменного тока. В других случаях к ИЭ относят нагревательные, вентиляционные и другие устройства, с помощью которых осуществляется управление параметрами ОУ.

---
Исполнительные элементы [2]
- Исполнительные элементы по виду используемой энергии входит в одну из ветвей ГСП и делятся на группы: электрические, пневматические и гидравлические. Основные характеристики ИЭ:
- Быстродействие, инерционность, зона нечувствительности
- Номинальные и максимальные значения мощности или производительности, вращающего момента на выходном валу или усилия на выходном штоке;
- Точность,
- Энергопотребление и КПД
- Массогабаритные показатели
- Надежность

---
Электромагнитные устройства [1]
- Релейный элемент - переключательное устройство с двумя или более состояниями устойчивого равновесия, каждое из которых может скачком сменяться другим под влиянием внешнего воздействия (управления).
- Реле – устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу управления. Реле в системах управления часто являются одновременно усилителями и управляющими элементами для электродвигателей и исполнительных устройств. Электрическое реле в общем случае является промежуточным элементом, приводящим в действие одну или несколько управляемых электрических цепей

---
Электромагнитные устройства [2]
Основные характеристики реле:
- Напряжение срабатывания — минимальное напряжение, которое вызовет срабатывание реле от управляющей цепи. Определяется общими электрическими и конструктивными параметрами реле.
- Напряжение отпускания — максимальное значение напряжения, при котором контакты реле разомкнутся.
- Номинальный ток коммутируемой цепи - это максимальный ток, который реле может длительно протекать через силовые контакты. Определяется параметрами контактов реле, переключающих управляемую цепь.
- Время срабатывания и время отпускания - интервал времени от момента поступления сигнала из управляющей цепи до замыкания/размыкания контактов реле.
- Отключающая способность — максимальный ток, который может проходить через силовые контакты во время отключения. При этом токе не происходит повреждений автоматических выключателей

---
Заключение
- Система автоматики состоит из датчика (получает информацию), решающего элемента (реализует алгоритм) и исполнительного элемента (воздействует на объект)
- Датчики характеризуются коэффициентом преобразования, порогом чувствительности и диапазоном измерений
- АЦП характеризуются частотой дискретизации и шагом квантования
- Решающие устройства воздействуют на объект управления и могут иметь разные реализации
- Электромагнитные устройства реализуют гистерезисную схему работы