Автоматика
Автоматика
Лекция 8: Датчики систем автоматики

---
В предыдущей лекции
- Из каких технических элементов состоят системы автоматики
- Что такое технические средства получения информации и какую роль они играют в системах автоматики
- Какие узлы могут принимать решения, а какие — исполнять команды
- Какие электромагнитные устройства в системах автоматики бывают, и почему реле — самое популярное

---
О чем эта лекция?
- Что такое датчики систем автоматики
- Датчики температуры, уровня жидкости, положения
- Основные принципы, положенные в основу измерения величин
- Устройство и принцип работы типовых датчиков систем автоматики

---
Датчик
- Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей
- Многофункциональные датчики могут воспринимать и преобразовывать нескольких входных величин, и, помимо основной функции (восприятие величины и формирование измерительного сигнала) выполнять ряд дополнительных функций, таких как функции фильтрации, обработки сигналов

---
Классификация датчиков
По методу измерения (виду входных величин)
- Активные (генераторные)
- Пассивные (параметрические)
  По динамическому характеру сигналов
- Дискретные (дискретное представление в виде импульсной последовательности)
- Непрерывные (в виде непрерывного сигнала)
  По количеству входных величин
- Одномерные
- Многомерные
  По наличию обратной связи
- Компенсационные
- Некомпенсационные
По принципу действия
- Волоконно-оптические
- Оптические датчики (фотодатчики)
- Магнитоэлектрический датчик (датчик Холла)
- Пьезоэлектрический датчик
- Тензопреобразователь
- Ёмкостной датчик
- Потенциометрический датчик
- Индуктивный датчик

---
Датчик температуры
- Термометр сопротивления — основан на зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры (металлические и полупроводниковые)
- Термопара — пара проводников из различных материалов, соединённых на одном конце, использующая термоэлектрический эффект для измерения
- Датчик теплового потока — устройство, которое на основании разности температур на калибровочном тепловом сопротивлении определяет поток теплоты

---
Термометры сопротивления
Преимущества
- Высокая точность (обычно лучше ±1 °C), может доходить до 0,013 °C
- Практически линейная характеристика.
  Недостатки термометров сопротивления
- Относительно малый диапазон измерений (по сравнению с термопарами)
- Дороговизна (в сравнении с термопарами из неблагородных металлов, для платиновых термометров сопротивления типа ТСП).
- Требуется дополнительный источник питания для задания тока через датчик.

---
Термопары
- Высокая точность измерения значений температуры (вплоть до ±0,01 °С)
- Большой температурный диапазон измерения: от −250 °C до +2500 °C
- Простота, дешевизна, надёжность

---
Датчик теплового потока
Измеряет перепад температур на "калиброванном тепловом сопротивлении" (пластинке). Эта разность температур, пропорциональна направлению теплового потока и его плотности. Преобразуется в э. д. с. термопар, расположенных параллельно по тепловому потоку и соединенных последовательно по генерируемому сигналу.

---
Датчик уровня
Датчик уровня – это устройство для контроля количества жидких или сыпучих продуктов по поверхности их уровня в какой-то ёмкости.
Контактные
- Поплавковый
- Кондуктометрический
  Бесконтактные
- Ультразвуковой
- Емкостный

---
Поплавковый
- Поплавковые уровнемеры сконструированы следующим образом: часть устройства погружена в жидкость, другая половина находится над ее поверхностью:
- Находящийся в воде элемент называется поплавком – это пустотелый предмет, на который, в соответствие с законом Архимеда, действует выталкивающая сила.
- Передача сигнала положения поплавка происходит контактным и бесконтактным способом.
[Speaker Notes: Главные преимущества поплавковых уровнемеров – это их точность, высокая степень повторяемости и простота конструкции. Также поплавковые уровнемеры отличаются низкой ценой и независимостью показателей измерений от химического состояния жидкости. Однако точности поплавкового уровнемера зависит от колебаний в жидкости, поэтому любые вибрации, например, плескания в емкости, могут исказить показания поплавка.]

---
Кондуктометрические датчики
- Кондуктометрические разновидности датчиков считаются оптимальными при необходимости точного контроля уровня токопроводящих жидкостей, включая находящиеся под избыточным давлением.
- Основаны на явлении электрической проводимости жидкости
[Speaker Notes: Замыкаемая или размыкаемая цепь является слаботочной, способ ценится за простоту и безопасность. Защиту от ложного срабатывания обеспечивают изоляционные шайбы и препятствующий накоплению влаги колпачок, требования к их прочности зависят от ожидаемых параметров рабочей среды. Материалом для изготовления электродов чаще всего служит нержавеющая сталь, корпуса – пластмасса, защитных и изолирующих частей – фторопласт, керамика или полифениленсульфид. Стержни выпускаются в обычном неразборном исполнении или оснащаются адаптером, второй вариант выбирается при необходимости частого изменения их длины. К конструктивным преимуществам кондуктометрических разновидностей датчиков уровня относят: устойчивость к турбулентности и напору контролируемой среды; наличие прочного и компактного корпуса, возможность контроля и наращивания длины погружных частей; отсутствие движущихся узлов (актуально для стержневых разновидностей кондуктометрических сигнализаторов); простоту настройки и обслуживания. Источник: https://electricdo.ru/konduktometricheskie-datchiki-urovnya-princip-dejstviya.html]

---
Емкостные датчики
- Основан на принципе измерения уровня жидкости в резервуаре при помощи измерения электрической ёмкости датчика.
- Датчик представляет собой электрический конденсатор, состоящий из двух или более обкладок — изолированных проводников, помещенных в резервуар с жидкостью, уровень которой измеряется (иногда используется одна обкладка, а в качестве второй выступает проводящая стенка резервуара). Жидкость может свободно проникать в пространство между обкладками. Сигналом изменения уровня жидкости в резервуаре является изменение электрической ёмкости датчика.

---
Датчики положения
Датчики положения позволяют контролировать положение или приближение контролируемых объектов в зону действия датчика
- Концевой выключатель
- Бесконтактный датчик приближения

---
Концевой выключатель
- Концевой выключатель (правильное обозначение конечный выключатель либо путевой выключатель) — это электромеханический аппарат, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием механизма или части машины.
- Часто концевой выключатель содержит две пары контактов. Нормально замкнутая пара позволяет контролировать состояние подключения концевого выключателя. Нормально разомкнутая пара может использоваться для прохождения сигнала после срабатывания выключателя.

---
Бесконтактный датчик приближения
Бесконтактный датчик, также сенсорный выключатель (англ. proximity sensor) — позиционный выключатель, срабатывающий без механического соприкосновения с подвижной частью машины. Позиционный выключатель — автоматический выключатель цепей управления, механизм управления которого приводится в действие при достижении подвижной частью машины заданного положения.
- Емкостные
- Индуктивные
- Оптические
- Ультразвуковые
- Магниточувствительные

---
Заключение
- Датчики систем автоматики различаются по многим параметрам
- Датчики чаще всего измеряют только одну физическую величину, но физический принцип измерения может отличаться
- Датчики могут содержать не только измерительные преобразователь, но и нормирующий преобразователь и кодер